德思達科技有限公司        TEL:(02)8685-8085

Desk-Top  Corporation  FAX:(02)8685-3685

報 價 單

| 客戶名稱: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聯 絡 人: |  | 客戶編號: |  |
| 電 話: |  | 報價日期: |  |
| 傳 真: |  | 經 辦 人: |  |
| 手 機: |  | 手 機: |  |

| 品 名 | 規格 | 數量 | 單 價 | 總 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌上型真空烤箱(臥式) | DVO-91L-EP-200 | 壹台 | NT63,000 | NT63,000 |
|  |  |  |  | 以上金額未稅 |

詳細規格

- 溫度範圍：室溫+15℃~200℃.

- 控制精度：±1℃.

- 解析精度：1℃.

- 分佈誤差: Don’t care

- 真空度：-0.1MPa/-760mmHg (視真空幫浦能力)..

- 結構：

- 內箱尺寸：45 cm(W) × 45 cm(H) × 45 cm(D).

- 外箱尺寸：79 cm(W) × 64 cm(H) × 57 cm(D).

- 內箱材質：ＳＵＳ#不鏽鋼材質.

- 外箱材質：鋼板粉體塗裝烤漆.

- 保溫材質：高密度岩棉斷熱材及矽膠氣密裝置(保溫層9cm)

- 附屬設備：

- 可調式不鏽鋼洞洞盤2只.

- 真空平衡閥.

- 視窗.

- 抽器開關.

- 計時器: 0~9999min.或0~9999H可切換,溫度到達才啟動計時

- 真空壓力錶: 負壓真空壓力錶0 ~ -76cmHg(-0.1Mpa).

- 電路控制：

採用LED單色單點溫度控制器,PID+ SSR之控制(即比例、積分、微分 ,可提高控制元件界面使用之壽命與穩定性.有PID值自動演算之功能,運轉測試完成時,具有警報告知之功能.停電記憶裝置二年.

- 加熱方式：四面加熱.

- 保護裝置：

      - 過電流快速保險絲

      - 控制器第一段超溫保護

      - E.G.O第二段超溫保護+指示燈

- 電源：單相 220V 10A. 60HZ.(客戶所提供電源須於機台2米內)

- 保固：1年

- 交貨期限 : 45天(自收到訂金開始起算)

- 驗收期限 : 7天

- 交貨地點 : 到廠

- 付款方式 : (1)訂購時,50%訂金(現金)

(2)交貨款50%,當月結T/T或期票

- 隨機資料 : (1)操作說明書.

(2)保固書

(3)人員操作訓練.

OPTION:費用另計

- 真空幫浦1HP(濕式 使用最低真空度-750mmHg/-0.098Mpa)---------NT17,500.-

- 真空幫浦1HP(乾式 使用最低真空度-650mmHg/ -0.086Mpa)--------NT24,000.--

- CP型可程式溫度控制器,LED彩色按鍵式60段------------------------NT5,000.-

- BP型可程式溫度控制器,4.3吋彩色觸控+USB記錄裝置,20段/5組共100段

--------------------------------------------------------------NT20,000.-

- 交貨地區: 新竹以北免費 台中地區:加2,000台南地區:加3,000 高雄地區:加4,000 Webside: www.desk-top.com.tw  email: sales@desk-top.com.tw

＊報價有效期1個月＊